Zamawiający:

Gmina Zelów									tel.: (0-44) 634 10 00,

reprezentowana przez								fax.: (0-44) 634 13 41

p. Urszulę Świerczyńską – Burmistrza Zelowa

Adres Urzędu Miejskiego:

ul. Żeromskiego 23

97-425 Zelów

województwo łódzkie

powiat bełchatowski

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego				ZPI.271.2.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U.2013.907 -j.t. z późn. zm.)

Naprawa poprzez dostawę wraz z wbudowaniem kruszyw na drogi gminne na terenie Gminy Zelów w 2014r.

ZATWIERDZAM:

z up. Burmistrza Zelowa

Grzegorz Lorek

Zelów,6.2.2014 r.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 -j.t. z późn. zm.) zwanej dalej „ustawa Pzp” oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w sprawach nieuregulowanych ustawą - przepisy Kodeksu Cywilnego.

IDW

(Instrukcja Dla Wykonawców)

______________________________________________________________________________________

- Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

_______________________________________________________________________________

- Tryb udzielania zamówienia. Przetarg nieograniczony.

______________________________________________________________________________________

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot  zamówienia:  „Naprawa poprzez dostawę wraz z wbudowaniem kruszyw na drogi gminne na terenie gminy Zelów w roku 2014” .

Opis przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca na zlecenie zamawiającego realizował będzie naprawy cząstkowe nawierzchni dróg gruntowych/żwirowych, tłuczniowych stanowiące zespół zabiegów technicznych wykonywanych na bieżąco, polegających na mechanicznym usuwaniu uszkodzeń nawierzchni przy użyciu odpowiedniego sprzętu poprzez likwidację ubytków, zastoisk wody, wybojów, zagłębień oraz osiadań zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również hamujących proces powiększania się powstałych uszkodzeń, dostawie i wbudowania kruszyw oraz zagęszczeniu nawierzchni przy użyciu walca wibracyjnego samojezdnego stalowego .

- Zakres przedmiotu zamówienia stanowi zakup, dostarczenie, wbudowanie i zagęszczenie kruszywa dolomitowego łamanego w ilości około 3500 ton- frakcji 0-31,5 mm, około 1000 ton - frakcji 0-63 mm.

- W zakresie napraw lokalnych uszkodzeń nawierzchni kruszywem łamanym, zamówienie obejmuje wykonanie następujących czynności: zakup i dostarczenie kruszywa łamanego, wykonanie prac przygotowawczych, mechaniczne profilowanie poprzez wyrównanie nawierzchni dróg gruntowych/żwirowych lub tłuczniowych wraz z nadaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych istniejącego podłoża, rozścielenie i wypełnienie ubytków nawierzchni kruszywem łamanym - wyrównanie naprawianych miejsc (powierzchni) z nadaniem spadku poprzecznego i podłużnego zgodnego ze spadkiem istniejącego podłoża oraz jego zagęszczenie przy użyciu walca drogowego.

- Grubość warstwy rozściełanego kruszywa nie jest ustalona. Obowiązywać będzie zasada rozściełania wg minimalnej grubości zapewniającej równość nawierzchni i uzyskanie spadków umożliwiających odprowadzenie wód opadowych i dbywać się będzie głównie w ubytki.

- Dostawa odbywać się będzie na drogi następujących sołectw: Bocianicha, Bujny Księże, Bujny Szlacheckie, Dąbrowa, Grabostów,  Grębociny,  Chajczyny, Ignaców, Jamborek, Janów, Jawor, Karczmy, Kociszew, Kol. Kociszew, Kurówek, Łęki,  Łobudzice, Kol. Łobudzice,  Mauryców,  Ostoja, Pawłowa,  Pożdżenice, Kol. Pożdżenice, Pszczółki,   Wola Pszczółecka,  Pukawica, Sobki,  Sromutka, Walewice, Wygiełzów, Wypychów, Zagłówki,  Zabłoty, Zalesie, Zelówek oraz na drogi miasta Zelowa.

- Długość dróg objętych zamówieniem wynosi ok. 90 km

- Zakres poszczególnych zamówień usług ustalany będzie każdorazowo przez Zamawiającego w telefonicznym  lub  pisemnym zleceniu .

- Po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego, przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z warunkami w terenie, szczegółowo uzgodnić zakres prac z Zamawiającym.

- Wykonawca w trakcie wykonywanego zlecenia jest zobowiązany do codziennego powiadamiania przedstawiciela Zamawiającego, na nr telefonu 44/634-10 00 wew. 30, 29 o miejscu prowadzonych prac, godzinie rozpoczęcia i godzinie zakończenia prac oraz ilości wbudowanego kruszywa.

- Dostarczenie każdej partii kruszywa musi odbywać się w obecności przedstawiciela Gminy Zelów (sołtysa danej miejscowości lub pracownika Urzędu Miejskiego w Zelowie), po wcześniejszym zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę. Każda partia dostarczonego kruszywa powinna zostać potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego na przedłożonym przez Wykonawcę na jego koszt dowodzie dostarczonego kruszywa.

- Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu materiału jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dokument przewozowy oraz deklarację zgodności lub certyfikat  jakości. Przedmiotowe kruszywo powinno być zgodne z normą PN-EN 13043.

- Materiał niespełniający wymagań bądź o złej jakości, nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego i zostanie usunięty z terenu prac niezwłocznie przez Wykonawcę lub na jego koszt.

- Zamawiający ma prawo do sprawdzenia jakości i ilości dostarczonego kruszywa. W przypadku rozbieżności pomiędzy pomiarem a dokumentem przewozowym, podstawą do rozliczenia będzie ilość kruszywa stwierdzona przez Zamawiającego. Zamawiający może nie uwzględnić w rozliczeniu kruszywa, na które Wykonawca nie uzyskał potwierdzenia dostarczenia na dokumencie przewozowym.

- W przypadku braku możliwości wjazdu na drogę samochodami z naczepami o dużym tonażu Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia materiałów samochodami skrzyniowymi samowyładowczymi. W zależności od charakterystyki i stanu technicznego dróg Wykonawca 
w porozumieniu z Zamawiającym musi stosować odpowiednie środki transportu, które nie będą powodować zniszczenia nawierzchni dróg.

- Zamawiający zastrzega minimalną ilość jednorazowej dostawy kruszywa zgodnie z potrzebami w ilości 5- 10 ton.

- Dowóz kruszyw w celu naprawy dróg będzie następował sukcesywnie w ciągu całego okresu obowiązywania umowy tj. do 31.12.2014 r.

- Wykonawca jako odpowiedzialny za jakość stosowanych kruszyw, prowadzi na swój koszt  kontrolę ilościowo - jakościową ich dostaw. Badania wykonywane przez Wykonawcę powinny obejmować sprawdzenie spełniania wymagań cech gatunkowych zgodnych z zamówieniem.

- Zamawiający może niezależnie zażądać wykonania badań dodatkowych przez Wykonawcę na jego koszt lub wykonać je we własnym zakresie. Odbioru dokonuje Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę. Z czynności odbioru sporządza się protokół z uwzględnieniem ilości wbudowanego kruszywa.

- Zakończenie zleconych robót oraz gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie. Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej. W przypadku nienależytego wykonania prac lub wykrycia wad komisja przerwie swoje czynności i wyznaczy nowy termin odbioru oraz termin wykonania robót poprawkowych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, wbudowanych materiałów, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie prowadzonych prac, metody użyte przy robotach oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami.

- Ponadto na Wykonawcy spoczywają następujące obowiązki:

a/ prowadzenie na bieżąco obmiaru robót, na koniec tygodnia zdawanie sprawozdań z ilości wbudowanego materiału;

b/ wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tej dziedzinie;

c/ zapewnienia właściwej organizacji ruchu drogowego w trakcie trwania prowadzonych prac,

d/ w przypadku braku odpowiedniego oznakowania robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z tego tytułu,

e/ nie naruszanie własności i innych praw osób trzecich;

f/ przestrzegania przepisów BHP, o ruchu drogowym oraz prawa budowlanego;

g/ dostarczanie na każde żądanie  atestów lub badań laboratoryjnych na wbudowany materiał;

h/ utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie prac, w okresie trwania robót, do czasu odbioru robót.

22. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia wykonywania zleconych dostaw w czasie 
nie dłuższym niż 2 doby od momentu otrzymania zlecenia.

23. Wykonawca zobowiązany jest zwrotnie potwierdzić otrzymane zgłoszenie 
e-mailem lub na nr faks 44 6341 341.

24. Na dostarczone i wbudowane kruszywo Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy.

25. Rozliczenie wykonanych robot następować będzie po ich odbiorze. Wykonawca za zrealizowane prace wystawiał będzie faktury na koniec każdego miesiąca.

____ ___________________________________________________________________________________________________

- Warunki rozliczenia:

Zamawiający ustala odroczony, 30 dniowy termin płatności licząc od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.

________________________________________________________________________________________________________

- Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – kody CPV:

Główny: 44 11 31 40-8 - Kamień drogowy, 14210000-6 - żwir, piasek, kamień kruszony, 45 23 31 42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

________________________________________________________________________________________________________

- Zamówienia częściowe i uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 ustawy.

__________________________________________________________________________________________________________

- Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

__________________________________________________________________________________________________________

- Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2014r.

__________________________________________________________________________________________________________

- Warunki udziału w postępowaniu – w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące :

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca winien jest wykazać.

- posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca winien jest wykazać.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca winien jest wykazać.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca winien jest wykazać.

Wykonawca odpowiednio na dzień składania ofert i w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu winien wykazać, że brak jest podstaw do jego wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

Niespełnienie powyższego warunku skutkuje obowiązkiem wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W przypadku składania ofert przez wykonawców w oparciu o art. 23 ustawy Pzp warunek dotyczący art. 24 ust 1 musi być spełniony oddzielnie dla każdego z Wykonawców występujących wspólnie.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 w oparciu o złożone oświadczenia i dokumenty.

________________________________________________________________________________________________________

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24. ust.1 ustawy Pzp.

Dokonywanie oceny spełniania warunków odbędzie się według formuły: spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę wymaganych dokumentów. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkuje wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Pzp.

Wykonawca winien złożyć:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców może być złożone przez każdego z Wykonawców składających wspólną ofertę jedynie w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie, lecz w takim przypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich Wykonawców;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2a do SIWZ.W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę;

- Formularz ofertowy– załącznik nr 1 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych , przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

- Ewentualne pełnomocnictwo do podpisania oferty i występowania w imieniu Wykonawcy.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- Oświadczenie z art.26 2d  o przynależności do grupy kapitałowej.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie - w tym celu dokumenty ma/mają obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie danego warunku.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ - składa odpowiednie dokumenty, zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  (Dz. U. z 2013 r., 231).

Uwaga:

Dokumenty, o których mowa winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

_______________________________________________________________________________

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 (IDW). Ponadto ustanawiają oni Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców winno być załączone do oferty.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę) zawierające w swojej treści m.in. następujące postanowienia:

  - określenie celu gospodarczego (celem tym musi być zrealizowanie przedmiotowego zamówienia) i zasad reprezentacji oraz solidarnej odpowiedzialności w sposób czytelny, nie budzący żadnej wątpliwości;

  - określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji zamówienia;

  - oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz rękojmi i gwarancji;

  - zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

______________________________________________________________________________________

- Wadium

12.1 Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

3000,00 zł.

12.2. Forma wadium.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego i jest przechowywane na rachunku bankowym .

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna

być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji

- nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub nie złożył na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy Pzp dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art.25.ust.1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych w pkt. 12.2. b 
i 12.2. e.

12.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy O/Zelów

43 8965 1018 2002 0070 0072 0013

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.

Wadium, wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć w oryginale, przed upływem terminu składania ofert (jako oddzielny od oferty dokument) w kasie Urzędu Miejskiego w Zelowie – I piętro, pok. nr 109 w siedzibie Zamawiającego.

12.4. Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za  skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

12.5. Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art.46 ustawy Pzp.

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust 3 ustawy Pzp

12.6. Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

_____________________________________________________________________________________

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- Wymagania podstawowe.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w SIWZ.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa.

- Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Forma oferty:

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną w 1 egzemplarzu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej Instrukcji SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

- Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej Instrukcji SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej zdekompletowanie.

- Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony(kartki) oferty były ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

- Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp - załącznik nr 2a do SIWZ,

- Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- Pozostałe dokumenty wymienione w  niniejszej SIWZ.

Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w treści Formularza Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

______________________________________________________________________________

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Wykonawcy mogą zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert.

- Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Pisemne zapytania należy kierować na adres:

Gmina Zelów

Urząd Miejski w Zelowie

ul. Żeromskiego 23

97-425 Zelów

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający i Wykonawcy porozumiewają się pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pośrednictwem faksu. W takim przypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Anna Kurek tel. 44 635-15-30 w zakresie przedmiotu zamówienia, Piotr Kaczmarek, Jacek Karaś, Grzegorz Urbaniak tel. 44 635-15-46 i 48 w zakresie procedury.

______________________________________________________________________________________

- Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów w Referacie Zamówień Publicznych, Inwestycji i Strategii w pok. 118, 119 w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 14.2.2013 r. | godz. 10:00 |
| --- | --- | --- |

Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie z opisem:

pełna nazwa wykonawcy adres, telefon GMINA ZELÓW 97-425 Zelów, ul. Żeromskiego 23 Naprawa poprzez dostawę wraz z wbudowaniem kruszyw na drogi gminne na terenie Gminy Zelów w 2014r. ZPI.271.2.2014 nie otwierać przed 14.02.2014 r. godz. 11:00

______________________________________________________________________________________

- Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów w sali nr 201.

| W dniu | 14.2.2014 r. | godz. 11:00 |
| --- | --- | --- |

________________________________________________________________________________

- Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

____________________________________________________________________________________

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (złotych polskich).

- Cena za wykonanie zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym, uwzględniającym wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Cenę należy obliczyć uwzględniając między innymi:

  - zakres usług będących przedmiotem zadania określony w SIWZ, udzielonych odpowiedziach na ewentualne zapytania.

  - ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk.

  - zaleca się, przed przystąpieniem do kalkulacji ceny ofertowej, dokonanie wizji lokalnej terenu obejmującego zadanie.

- Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć obowiązujące ustawowo stawki VAT.

- W trakcie realizacji Umowy podatek VAT za wykonane roboty będzie naliczany zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku zmiany przez władze ustawodawcze stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia podana w Formularzu Oferty wraz z należnym podatkiem od towarów i usług zostanie odpowiednio dostosowana w drodze zmiany umowy.

- Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty , jako ogólna cena ofertowa (Formularz oferty ust 2.2 pkt 3) lit. c). )

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w SIWZ.

- W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wyliczenia podatku VAT i ceny oferty Wykonawcy podają w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem wymogów prawa.

- Ogólna cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania dostaw bezpośrednio wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, a także koszty usług nie ujętych w niniejszym SIWZ, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie potencjalne zmiany cen w okresie realizacji usług, wszelkie koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Ceny wskazane za wykonanie w formularzu ofertowym są stałe przez cały okres wykonywania zawartej w wyniku niniejszego postępowania umowy.

- Celem porównania ofert Wykonawca powinien złożyć ofertę cenową według wzoru z załącznika nr 1 do SIWZ. W formularzu należy wskazać cenę za wykonanie poszczególnych składowych zamówienia oraz ogólną cenę ofertową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

______________________________________________________________________________________

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium |
| --- | --- |
| Cena ( C ) | 100% |

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Cmin

C = --------- x 100

Cx

gdzie:

c - ilość punktów w kryterium dla oferty ocenianej

Cmin - najniższa oferowana wartość w ocenianych ofertach

Cx - wartość przedstawiona w ofercie ocenianej

Za najkorzystniejszą ofertę zastanie uznana ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w podanym kryterium.

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT (lub ceł) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT (lub cło), zgodnie z art. 2 pkt.1 Ustawy „Prawo zamówień publicznych” mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.1 Ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001r. (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1050). Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

___________________________________________________________________________________________________________

- Tryb oceny ofert.

Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

  - Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Zamawiający poprawi w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Sprawdzanie wiarygodności ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

_______________________________________________________________________________

- Informacje o formalnościach jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt. 11.3 Instrukcji (IDW).

_______________________________________________________________________________

- Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

_______________________________________________________________________________

- Zmiany istotnych postanowień umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia:

Zmiany umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia:

W związku z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość następujących:

zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty:

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień wynikających z:

  - działania siły wyższej, np. klęski żywiołowej,

  - wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. Fakty te muszą mieć odzwierciedlenie w protokołach i być potwierdzone przez osobę upoważnioną.

W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia usług równy będzie okresowi przerwy lub postoju w ich prowadzeniu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian terminów wynikających z umowy w przypadku natrafienia przez Wykonawcę na znaleziska archeologiczne w czasie wykonywania usługi, jeżeli w wyniku zastosowania się do poleceń Inspektora Nadzoru wystąpiły opóźnienia w robotach. W takiej sytuacji Inspektor Nadzoru, w uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót.

- Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:

a) zmian ustawowych przepisów, w tym podatkowych.

b) wprowadzenia zmian treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym niezbędnym dla sprawnej realizacji umowy, w szczególności zmian dotyczących zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, zmiany osób upoważnionych do kontaktów, zmiany personelu kluczowego odpowiedzialnego za prowadzenie i potwierdzanie prawidłowej realizacji zamówienia oraz zmiana podwykonawcy(podwykonawców), zmiany statusu prawnego działania, adresu siedziby wraz z numerami telefonu, faksu, poczty elektronicznej etc.

- Zmiana podmiotu, na którego wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych polega Wykonawca w myśl art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 -j.t. z późn. zm.) może mieć miejsce pod warunkiem:

  - powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie nie później niż na 14 dni przed planowaną zmianą;

  - przekazania Zamawiającemu danych nowego podmiotu wraz z dokumentami potwierdzającymi niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ((Dz.U.2013.907 -j.t. z późn. zm.)

  - przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż nowy podmiot posiada odpowiednie kwalifikacje do realizacji części zamówienia.

______________________________________________________________________________________

- Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

_______________________________________________________________________________

- Podwykonawstwo.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.

Zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania zadań określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje zamówienie w sposób wadliwy lub niezgodny z założeniami i przepisami.

- Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.

Załącznikami do niniejszej Instrukcji (SIWZ) są następujące wzory:

| L.p. | Oznaczenie załącznika | Nazwa załącznika |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty |
|  | Załącznik nr 2 | Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. |
|  | Załącznik nr 2a | Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. |
|  | Załącznik nr 3 | Wzór umowy |
|  | Załącznik nr 4 | Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej |

#### Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty

##### FORMULARZ OFERTY

##### W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

DLA ZAMÓWIENIA:

Naprawa poprzez dostawę wraz z wbudowaniem kruszyw na drogi gminne na terenie Gminy Zelów w 2014r.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZPI.271.2.2014

1. ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiający:

Gmina Zelów							tel.: (0-44) 634 10 00,

reprezentowana przez						fax.: (0-44) 634 13 41

p. Urszulę Świerczyńską – Burmistrza Zelowa

Adres Urzędu Miejskiego:

ul. Żeromskiego 23

97-425 Zelów

województwo łódzkie

2. WYKONAWCA:  Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| NIP: ........................................ REGON: .................................. |  |  |

2.1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |

2.2. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  - zapoznałem (zapoznaliśmy)się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  - gwarantuję(gwarantujemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacji,

  - cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia wynosi:

a)  kruszywo dolomitowe o granulacji od 0 -31,5 mm

Cena brutto za 1 tonę: …………….zł brutto  x 3500 ton = ................................ zł brutto

(słownie brutto: ………………………….…………………………………......……..zł.),

b)  kruszywo dolomitowe  o granulacji 0-63 mm

Cena brutto za 1 tonę: ……………..zł. brutto x 1000 ton = ............................. zł brutto

( słownie brutto: …………………………………….…………………………….…..zł.),

c) Ogólna  cena ofertowa  za wykonanie całego przedmiotu zamówienia [(suma cen w  zł brutto punktów  a),b)]:

Cena brutto: ………………………………………………………...zł

( słownie brutto: …………………………………….…………………………….…..zł.),

Celem porównania ofert, Wykonawca złoży ofertę cenową wedle powyższego wzoru.

Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz podatki obowiązujące na terenie Polski, w tym podatek VAT  i została wyliczona również w oparciu o opis podany w punkcie 18 IDW

- oferowany termin wykonania niniejszego zamówienia – w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2014r.

- niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

- akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy zawarty z w załączniku nr 3,

- w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę  zobowiązuję(emy)  się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego

- składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ] *,

- nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

- wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania *:

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- nie zamierzam(y) powierzać podwykonawcom do wykonania żadnej części niniejszego zamówienia /następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom] *:

| L.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

- Podpis(y):

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

- niepotrzebne skreślić

#### Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu.

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | ZPI.271.2.2014 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Zelów							tel.: (0-44) 634 10 00,

reprezentowana przez						fax.: (0-44) 634 13 41

p. Urszulę Świerczyńską – Burmistrza Zelowa

Adres Urzędu Miejskiego:

ul. Żeromskiego 23

97-425 Zelów

województwo łódzkie

powiat bełchatowski

- WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 -j.t. z późn. zm.) spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

Naprawa poprzez dostawę wraz z wbudowaniem kruszyw na drogi gminne na terenie  Gminy Zelów w 2014r.

- Posiadam (y) uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym postępowaniu działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam(y) wiedzę i doświadczenie ;

- dysponuję(jemy) potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Podpisy

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 2 a – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZPI.271.2.2014 |
| --- | --- |

Zamawiający:

Gmina Zelów							tel.: (0-44) 634 10 00,

reprezentowana przez						 fax.: (0-44) 634 13 41

p. Urszulę Świerczyńską – Burmistrza Zelowa

Adres Urzędu Miejskiego:

ul. Żeromskiego 23

97-425 Zelów

województwo łódzkie

- WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na:

Naprawa poprzez dostawę wraz z wbudowaniem kruszyw na drogi gminne na terenie  Gminy Zelów w 2014r.

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 -j.t. z późn. zm.)

PODPIS(Y)

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*- niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 – wzór umowy.

Umowa FN…………..

zawarta w dniu .........................2014 r.

pomiędzy: Gminą Zelów

reprezentowaną przez:

Urszulę Świerczyńską – Burmistrza Zelowa

przy kontrasygnacie Skarbnika – Jadwigi Stróż,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

..................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści:

W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2013.907 -j.t. z późn. zm.)  - Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

„Naprawa poprzez dostawę wraz z wbudowaniem kruszyw na drogi  gminne na terenie gminy Zelów w 2014r.”.

§ 1.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest Oferta Wykonawcy, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest „Naprawa poprzez dostawę wraz z wbudowaniem kruszyw na drogi gminne na terenie gminy Zelów w  2014r. ”, polegająca na  dostawie kruszyw i wykonanie nimi napraw cząstkowych nawierzchni dróg gruntowych/żwirowych, tłuczniowych stanowiące zespół zabiegów technicznych wykonywanych na bieżąco, polegających na uzupełnieniu kruszywem dolomitowym o frakcji 0-31,5 mm oraz 0-63mm ubytków w nawierzchni, mechanicznym wyprofilowaniu oraz zagęszczeniu nawierzchni przy użyciu walca drogowego.

§ 2

- Zakres przedmiotu zamówienia stanowi zakup, dostarczenie, wbudowanie i zagęszczenie kruszywa dolomitowego łamanego w ilości około 3500 ton- frakcji 0-31,5 mm, około 1000 ton - frakcji 0-63 mm. W zakresie napraw lokalnych uszkodzeń nawierzchni kruszywem łamanym, zamówienie obejmuje wykonanie następujących czynności: zakup i dostarczenie kruszywa łamanego, wykonanie prac przygotowawczych, mechaniczne profilowanie przy użyciu odpowiedniego sprzętu, poprzez wyrównanie nawierzchni dróg gruntowych/żwirowych lub tłuczniowych wraz z nadaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych istniejącego podłoża, rozścielenie i wypełnienie ubytków nawierzchni kruszywem łamanym – mechaniczne wyrównanie naprawianych miejsc (powierzchni) z nadaniem spadku poprzecznego i podłużnego zgodnego ze spadkiem istniejącego podłoża oraz jego zagęszczenie przy użyciu walca drogowego.

- Długość dróg objętych zamówieniem wynosi ok. 90 km.

- Dostawa odbywać się będzie na drogi następujących sołectw: Bocianicha, Bujny Księże, Bujny Szlacheckie, Dąbrowa, Grabostów,  Grębociny,  Chajczyny, Ignaców, Jamborek, Janów, Jawor, Karczmy, Kociszew, Kol. Kociszew, Kurówek, Łęki,  Łobudzice, Kol. Łobudzice,  Mauryców,  Ostoja, Pawłowa,  Pożdżenice, Kol. Pożdżenice, Pszczółki,   Wola Pszczółecka,  Pukawica, Sobki,  Sromutka, Walewice, Wygiełzów, Wypychów, Zagłówki,  Zabłoty, Zalesie, Zelówek.

- Przewidywana ilość zamówienia  wynosi:

a) kruszywo dolomitowe o frakcji od 0 – 31,5 mm w ilości ok. 3500 t,

b) kruszywo dolomitowe o frakcji od 0 – 63 w ilości ok. 1000 t.

§ 3.

1. Umowę zawarto na czas określony od dnia podpisania do dnia 31.12.2014 r.

2.Zakres usług ustalany będzie każdorazowo przez Zamawiającego w telefonicznym lub pisemnym zleceniu.

3. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia wykonywania zleconych usług w czasie nie dłuższym niż 2 doby od momentu otrzymania zlecenia.

§ 4.

- Po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego, przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z warunkami w terenie, szczegółowo uzgodnić zakres prac z Zamawiającym.

- Wykonawca w trakcie wykonywanego zlecenia jest zobowiązany do każdorazowego powiadamiania przedstawiciela Zamawiającego, na nr telefonu 44/634 10 00 wew. 30, 29 o miejscu prowadzonych prac, godzinie rozpoczęcia i godzinie zakończenia prac oraz ilości wbudowanego kruszywa.

- Dostarczenie każdej partii kruszywa musi odbywać się przy obecności przedstawiciela Gminy Zelów (sołtysa danej miejscowości lub pracownika Urzędu Miejskiego w Zelowie), po wcześniejszym zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę. Każda partia dostarczonego kruszywa powinna zostać potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego na przedłożonym przez Wykonawcę dowodzie przedmiotowej dostawy. Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu materiału jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dowód dowozu oraz deklarację zgodności lub certyfikat  jakości. Przedmiotowe kruszywo powinino być zgodne z normą PN-EN 13043.

- Materiał niespełniający wymagań bądź o złej jakości, nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego i zostanie usunięty z terenu prac niezwłocznie przez Wykonawcę lub na jego koszt.

- Zamawiający ma prawo do sprawdzenia jakości i ilości dostarczonego kruszywa. W przypadku rozbieżności pomiędzy pomiarem a dokumentem przewozowym, podstawą do rozliczenia będzie ilość kruszywa stwierdzona przez Zamawiającego.

- Zamawiający może nie uwzględnić w rozliczeniu kruszywa, na które Wykonawca nie uzyskał potwierdzenia dostarczenia na dokumencie przewozowym.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, wbudowanych materiałów, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie prowadzonych prac, metody użyte przy robotach oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami.

- Dowóz kruszyw w celu naprawy dróg będzie następował sukcesywnie w ciągu całego okresu obowiązywania umowy tj. do 31.12.2014 r.

- Zamawiający zastrzega minimalną ilość jednorazowej dostawy kruszywa zgodnie z potrzebami w ilości 5-10 ton.

- W przypadku braku możliwości wjazdu na drogę samochodami z naczepami o dużym tonażu Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia materiałów samochodami skrzyniowymi samowyładowczymi. W zależności od charakterystyki i stanu technicznego dróg Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym musi stosować odpowiednie środki transportu, które nie będą powodować zniszczenia nawierzchni dróg.

- Wykonawca jako odpowiedzialny za jakość stosowanych kruszyw, prowadzi na swój koszt  kontrolę ilościowo - jakościową ich dostaw. Badania wykonywane przez Wykonawcę powinny obejmować sprawdzenie spełniania wymagań cech gatunkowych zgodnych z zamówieniem.

- Zamawiający może niezależnie zażądać wykonania badań dodatkowych przez Wykonawcę na jego koszt lub wykonać je we własnym zakresie.

§ 5

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim w trakcie lub na skutek prowadzonych przez niego prac.

- Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną.

- Na Wykonawcy spoczywają następujące obowiązki:

a/ prowadzenie na bieżąco obmiaru robót,

b/ wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tej dziedzinie;

c/ zapewnienia właściwej organizacji ruchu drogowego w trakcie trwania prowadzonych prac,

d/ w przypadku braku odpowiedniego oznakowania robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z tego tytułu,

e/ nie naruszanie własności i innych praw osób trzecich;

f/ przestrzegania przepisów BHP, o ruchu drogowym oraz prawa budowlanego;

g/ dostarczanie na każde żądanie  atestów lub badań laboratoryjnych na wbudowany materiał;

h/ utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp. na terenie prac, w okresie trwania robót, do czasu odbioru robót.

§ 6.

- Za wykonaną dostawę wymienioną w § 3 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą cenową w wysokości:

a)  kruszywo dolomitowe o granulacji od 0 -31,5 mm

Cena brutto za 1 tonę: …………….zł.x 3500 ton=…………………………………zł. brutto

(słownie brutto: ………………………….…………………………………......……..zł.),

b)  kruszywo dolomitowe  o granulacji 0-63 mm

Cena brutto za 1 tonę: ……………..zł.x 1000 ton=……………………………….zł. brutto

( słownie brutto: …………………………………….…………………………….…..zł.),

c) Ogólna  cena ofertowa  za wykonanie całego przedmiotu zamówienia:

Cena brutto: ………………………………………………………...zł

(słownie brutto: …………………………………….…………………………….…..zł.),

Na wynagrodzenie wymienione w ust. 1 składa się dostawa kruszywa do sołectw wymienionych w § 2 pkt 2 w łącznej ilości: 4500 ton.

- Ostateczne rozliczenie będzie ryczałtowo – ilościowe tj. wg cen jednostkowych podanych za 1 tonę faktycznie dostarczonego kruszywa.

- Rozliczenie wykonywania dostawy następować będzie w okresach miesięcznych po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury za wykonane zamówienia cząstkowe w danym miesiącu w terminie  30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

- Podstawą zapłaty wystawionej faktury będzie załączony protokół odbioru wykonanych dostaw, podpisany przez sołtysa miejscowości oraz Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska lub osobę przez niego upoważnioną.

- Wynagrodzenie ustalone w umowie – zgodnie ze złożoną ofertą, będzie niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.

- Zlecenie usług w ilości nie powodującej osiągnięcia przez Wykonawcę wynagrodzenia za cały przedmiot zamówienia nie uprawnia go do żądania zamówień uzupełniających, dodatkowych lub innych, a także roszczeń o wypłacenie w całości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście zlecone, wykonane i odebrane usługi.

- Zamawiający rozlicza się tylko z Wykonawcą, rozliczenie z podwykonawcami jest obowiązkiem Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość każdorazowego wstrzymania płatności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu zamówienia.

§ 7.

1. Po wykonaniu zleconych robót, Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy  następujące dokumenty:

a) atesty lub aprobaty techniczne na wbudowane materiały,

b) szczegółowy obmiar wykonanych usług dla każdej z dróg,

c) dowody wbudowanego kruszywa, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego.

2.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru robot/usług do czasu ich usunięcia,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, wysokość upustu ustala Zamawiający,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do pisemnego zawiadomienia  Zamawiającego o usunięciu wad, zawiadomienie inne jest nieważne. Pismo  powinno  być skierowane  na adres Zamawiającego.

§ 8.

1.  Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji obejmuje wykonane usługi oraz wbudowane materiały.

2. Termin gwarancji jakości wynosi 12 miesięcy licząc od daty odbioru zleconych robót.

§ 9.

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu zamówienia w wysokości 5 % wartości zamówienia partii zamówionego kruszywa za każdy dzień opóźnienia;

b)  za całkowite zaprzestanie wykonywania dostaw w wysokości 20 % łącznej wartości przedmiotu umowy.

2. W przypadku powtórzenia się nienależytego wykonania umowy (poszczególnych partii) lub zaprzestania wykonania takiego zamówienia, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.

3. Kary będą potrącane z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

4. Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego kary umowne, jeśli kary nie  pokrywają wysokości szkody powstałej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 10.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa podczas realizacji zamówienia, a za szkody powstałe na skutek nieodpowiedniego wykonywania przez niego obowiązków ponosi wyłączną odpowiedzialność.

- Jeżeli w związku z działaniem lub zaniechaniem ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności nie był gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

- Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą, przedłoży tę umowę  Zamawiającemu.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………              /nazwa i adres podwykonawcy/

- Następujące roboty Wykonawca będzie zlecać podwykonawcy.*………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… nazwa i adres podwykonawcy i zakres zleconych robót

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców, którym powierzył  wykonywanie robót objętych niniejszą umową podwykonawcom, jak za działania własne.

- Zamawiający rozlicza się tylko z Wykonawcą, rozliczenie z podwykonawcami jest obowiązkiem Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość każdorazowego wstrzymania płatności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu zamówienia.

(*w przypadku wykonywania robót bez udziału podwykonawców ust. od 3  do 6 zostaną skreślone)

§ 11.

- Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 12.

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13.

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 14.

Niniejsza umowa stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY									WYKONAWCA

…………………...........								…………………….......

(Burmistrz Zelowa)

...……………………......

(Skarbnik)

Załącznik nr 4  -  Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZPI.271.2.2014 |
| --- | --- |

Zamawiający:

Gmina Zelów							tel.: (0-44) 634 10 00,

reprezentowana przez						fax.: (0-44) 634 13 41

p. Urszulę Świerczyńską – Burmistrza Zelowa

Adres Urzędu Miejskiego:

ul. Żeromskiego 23

97-425 Zelów

województwo łódzkie

- WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na:

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

INFORMACJA

o przynależności do grupy kapitałowej

( art. 26 ust. 2d ustawy PZP )

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.2013.907 -j.t. z póź. zm.) informuję, że należę / nie należę do grupy kapitałowej. *

W związku z tym, że należę do grupy  kapitałowej,  składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitalowej.*

- .......................................................................

- ........................................................................

- ........................................................................

* niepotrzebne skreślić

PODPIS(Y)

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |